北京市规划委员会关于建筑设计中重视卫生防疫工作改善室内空气质量的通知

市规发〔2007〕1204号

各相关单位：

目前，部分建筑特别是公共建筑，如：一些高档宾馆、饭店、写字楼的业主和设计单位为追求建筑立面效果，大量使用玻璃幕墙，造成窗户无法开启或开启面积很小，不能满足室内自然通风的要求，同时，没有安装技术先进的通风设备和设施，使得室内空气难以达到有关标准和规范的要求。

长期使用空调系统，易滋生军团病菌等，即使经过消毒，仍会造成二次污染，给使用者的身体健康带来危害，此问题已引起有关专家和领导的高度重视，为避免或减少此类问题的发生，现提出以下要求，请各相关单位严格遵照执行：

一、各设计单位在项目设计中应严格执行国家和北京市有关的技术标准和规范，如：

根据《公共建筑节能设计标准》(DBJ01—621—2005)第4.4.1条规定：应优先采用自然通风排除室内的余热、散湿量或其他污染物；

根据《公共建筑节能设计标准》(DBJ01—621—2005)第3.1.7条规定：外窗的可开启总面积，不应小于外墙总面积(包括窗面积)的12%；

根据《住宅建筑规范》(GB50368—2005)第7.2.4条规定：住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5%。

二、各项目的设计单位应对照国家和北京市的有关技术标准和规范进行自查，核查设计项目的室内空气质量能否达到要求，在可能的情况下应对施工图纸进行完善，增加开窗面积，扩大自然通风量，以改善室内空气质量。

三、各施工图审查单位要按照现行相关规范严格把关，并对已审查过的项目根据国家和北京市的相关技术标准和规范进行自查。

四、各奥运场馆及相关设施设计单位应根据本通知要求进行自查后形成报告，在施工图中需修改完善的应予完善，并将完善的措施纳入自查报告，于2007年8月31日前报送北京市勘察设计与测绘管理办公室。

特此通知。

二〇〇七年八月九日